## EJEMPLO
Valores
Generales:
* Nombre (se mostrara en el display del equipo para seleccionarlo). |  | Adrenalina
Concentraciones disponibles. NOTA: Puede dejarse abierto para ingreso manual del usuario |  | Concentracion 1 | Concentracion 2 | Concentracion 3 | Concentracion 4 | Concentracion 5 | Concentracion 6 | Concentracion 7 | Concentracion 8 | Concentracion 9 | Concentracion 10
* Nombre corto (se mostrará en el display del equipo durante el funcionamiento) |  | Adre 10% | Adre 20% | Adre 30%
Cantidad de ingrediente activo (Ej : mg - µg - IE - mmol - mEq) : ____mg____ |  | 10 | 20 | 30
Tamaño del contenedor :___ml___ |  | 100 | 100 | 100
Concentration calculada (Ej: mg/ml - µg/ml - IE/ml - mmol/ml - mEq/ml) : _____mg/ml______ |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Disponible para: (marcar con una cruz la/s que corresponda/n)
Perfusor Space
Infusomat Space |  | X
Unidad de Dosis: EJ: ug/kg/min |  | ug/kg/min | NOTA:
| Limites de dosis |  | Es posible crear mas de un rango terapeutico dependiendo el perfil del paciente.
| Limite minimo = | 1
| Dosis predeterminada = | 3
| Limite maximo superable = | 5
| Limite maximo no superable = | 15
Bolo:
Droga habilitada para infundir bolo (Si / No)
Limites de volumen de bolo
Limite minimo =
Dosis predeterminada =
Limite maximo superable =
Limite maximo no superable =
Limites de flujo de bolo
Limite minimo =
Dosis predeterminada =
Limite maximo superable =
Limite maximo no superable =
Adicionales:
Categoría ( Hasta 30 categorías disponibles para crear) |  | Inotropicos
Mensaje de texto (se mostrará cuando se leccione la droga).